Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ   БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 апреля 2023 г.                                                                                                    № 49

п. Конезавод им. Буденного

О проведении весеннего осмотра

жилищного фонда и объектов социальной

сферы Буденновского сельского поселения

в 2023 году.

В целях освидетельствования технического состояния жилищного фонда и объектов социальной сферы Буденновского сельского поселения по истечении осенне–зимнего периода 2022-2023 годов, а также осуществления  контроля  за соблюдением правил по содержанию и использованию указанных объектов на территории Буденновского сельского поселения

1. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы:

1.1. Создать комиссии по весеннему осмотру зданий в срок до 17 апреля 2023 года.

1.2. Провести весенний осмотр зданий и сооружений согласно приложению 1 в срок до 19 апреля 2023 года.

1.3. Подготовить акты весеннего осмотра зданий и сооружений по формам согласно приложению № 2 в срок до 21 апреля 2023 года.

1.4. На основании актов осмотра зданий разработать мероприятия по устранению  выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение в срок до 25 апреля 2023 года.

2. Создать комиссию по весеннему осмотру многоквартирных домов, расположенных на территории Буденновского сельского поселения, приложение № 4.

3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста муниципального хозяйства Сураеву А.В.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                        Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:

ведущий специалист муниципального хозяйства

Сураева А.В.

- Приложение № 1

- к распоряжению Администрации

- Буденновского сельского поселения

- от 14.04.2023 г. № 49

- План проведения  весеннего осмотра

- При проведении весеннего осмотра уточняются объемы работ текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемых в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года и в перспективный план ремонтных работ (на 3-5 лет).

- При весеннем техническом осмотре необходимо:

- тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода отверстий, щелей и зазоров, разрывов и повреждений от стоков талых и технологических вод, трещин большого раскрытия и сквозного характера (особенно в карнизных, балконных и козырьковых конструкциях), заметных на глаз прогибов и других деформаций и повреждений, угрожающих безопасности людей;

- проверить подготовленность покрытий зданий и сооружений к летней эксплуатации; состояние  ендов, их засоренность; состояние конструкций примыканий кровель к вертикальным стенам, трубам и другим выступающим конструкциям, а так же состояние кровель на скатах, коньках и свесах; проходимость для ливневых вод внутренних водосточных стояков, приемных воронок; исправность и устойчивость конструкций молниеприемников, наружных  конструкций водостоков; установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

- проверить исправность механизмов и открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств;

- проверить состояние и принять меры к приведению в порядок отмосток и  ливнеприемников, а также вертикальной планировки территории, примыкающей к зданиям и сооружениями;

- проверить состояние внутренних трубопроводов отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, газоснабжения, канализации, их антикоррозийного покрытия, крепления к стенам, состояние кранов, вентилей, задвижек;

- проверить состояние подвалов на предмет попадания наружных вод, состояние стен и вентиляции подвалов.

- Приложение № 2

- к распоряжению Администрации

- Буденновского сельского поселения

- от 14.04.2023 г. № 49

- АКТ

- весеннего осмотра жилого дома (социального объекта)

«___»______________202__ г. Дом № ___ строение (корпус) __________ (наименование социального объекта) ________ По ул. (пер.) ________________ участок № _____________ района, города _____________ 1. Общие сведения по строению 1. Год постройки ______________________________________________________ 2. Материал стен ___ ____________________________________________________ 3. Число этажей____________________________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал___ ______________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)____ ____________________________ 6. Количество подъездов____________________________________________________ 7.Количество квартир__________ ___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_______ __________________________________________ 9.Количество лифтов ________ ______________________________________________ 10.Количество мусоропроводов _ ____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)__ ________________________________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ _ ____________________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)__ ____________________________________________________________ 2. Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя: _____________________________________________________ Инженера ________________________________________________________ мастера___________________________________________________________ Техника ПТО _____________________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. 3. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 1; 2; 3; 4. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент ленточный б/блоки; Состояние хорошее; _. 2.; Хозсараи Дощатые; Состояние удовлетворительное; _. 3.; Окна, продуха; Состояние хорошее; _. 4.; Двери металлические Запорн. Устройства; Деревянные, состояние хорошее; _. 5.; Транзитные инженерные сети; _; _. 6.; Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая; Хорошее Хорошее Засор на выпусках хорошее; Перекладка трубопроводов. 7.; Влажность, затоплено; хорошее; _. 8.; Элеваторный узел; хорошее; _. 9.; Ввод инженерных сетей через фундамент; хорошее; _. 10.; Входа в подвал, запоры; хорошее; _. 11.; Электропроводка, светильники; хорошее; _. 12.; Переключение внутреннего водостока в канализацию; _; _. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент ленточный б/бетон, свайный; б/бетон, хорошее; _. 2.; Двери металлические деревянные, запоры; Деревянные, состояние хорошее; _. 3.; Окна, продуха; Хорошее; _. 4.; Транзитные инженерные сети; нет; _. 5.; Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ; Хорошее; _. 6.; Влажность Затоплённость; нет; _. 7.; Элеваторный узел; Хорошее; _. 8.; Инженерные ввода через фундамент; Хорошее; _. 9.; Переключение ливнёвки в канализацию; отсутствуют; _. СТЕНЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки; Состояние хорошее. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №; _; _. 3.; Лоджии, балконы Ограждение; Состояние удовлетворительное; _. 4.; Построенные балконы, погреба; хорошее; _. 5.; Кирпичные пилоны; _; _. 6.; Штукатурка; _; _. 7.; Покраска, побелка; хорошее; _. 8.; Стянуты стены металлическими обоймами; _; _. 9.; Трещины в стенах, пилонах; _; _. 10.; Навесы, входы в подъезд; хорошее; _. 11.; Стены машинных отделений; _; _. 12.; Карнизы, парапеты; _; _. 13.; Отмостка; хорошее; _. 14.; Цоколь; хорошее; _. 15.; Вытяжная вентиляция; _; _. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; ж/бетонные состояние хорошее; _. 2.; Выполнено усиление какое; _; _. 3.; Установлены ванны на деревянное перекрытие; _; _. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные; Кирпичные. Состояние хорошее; _. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил; ж/бетонные. Состояние хорошее; _. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля; Шифер, состояние хорошее; _. ПОЛЫ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум; Бетонные, состояние хорошее; _. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах; Окна- деревянные, металлопластико вые; двери- деревянные, железные. Окна- деревянные, двери- деревянные. Двери- деревянные; _. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю; Стены в подъездах побелены. Ж/бетонный лестничный марш покрашен масляной краской.; _. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки; Состояние хорошее; _. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники; _; _. Выводы и предложения комиссии: ___________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии:___________________ Члены комиссии: ________________________ ________________________ ________________________

- Приложение № 3

- к распоряжению Администрации

- Буденновского сельского поселения

- от 14.04.2023 г. № 49

Состав комиссии по весеннему осмотру многоквартирных домов

Буденновского сельского поселения

Председатель комиссии:

- ведущий специалист муниципального хозяйства Сураева А.В.

Члены комиссии:

- специалист ГО и ПБ Бондаренко Э.С.

- специалист имущественных и земельных отношений Коденко А.А.

- депутат Собрания депутатов Буденновского сельского поселения Охременко Е.В.