- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- САЛЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «БУДЕННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

- Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

- Буденновского сельского поселения

- На 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года

Принято Собранием депутатов

Буденновского сельского поселения	                          28 сентября 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2015годы с перспективой до 2030 года. (Приложение 1).

2. Решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. начальника муниципального хозяйства Сураеву А.В.

Глава Буденновского

сельского поселения                                               С.В.Махов

п. Конезавод имени Буденновского

28 сентября  2012 года

№  153

|  | Утверждение Программы решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области от 28.09.2012г. №153 |
| --- | --- |

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Буденновского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

1. Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области   на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий.

3.1.1 Жилищное строительство.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

поселка Манычстрой.

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

поселка Конезавода имени Буденного.

3.2 Водоснабжение.

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения  и систем водоотведения  Буденновского сельского поселения.

3.3 Водоотведение.

3.3.1 Анализ существующей системы водоотведения  Буденновского сельского поселения.

3.4   Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Буденновского сельского поселения.

3.5 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Буденновского сельского поселения.

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.7 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Буденновского сельского поселения

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1  Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

4.2  Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

4.3  Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

5. Целевые достижения Программных мероприятий

6. Цели и  задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы

6.1  Основные  цели Программы;

6.2   Задачи Программы.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

9. Характеристика муниципального образования

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

10.2 Прогноз перспективной численности населения

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Буденновского сельского поселения

10.4 Направления территориального развития поселения.
11. Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения на 2012-2015 гг.

- Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г №102-р; Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. Заказчик программы | Буденновское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 4. Основные разработчики программы | Администрация Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 5. Цель программы | Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), а также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологической ситуации на территории Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области 4. Повышение инвестиционной привлекательности Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 6. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - реализация Генерального плана Буденновского сельского поселения и других документов территориального планирования. - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района; - выполнить работы по модернизации полигона ТБО; - обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2011 – 2030 гг. 1 этап – 2011-2015 годы. 2 этап – 2016-2030 годы. |
| 8. Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами; основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы; нормативное обеспечение; механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Основные программные мероприятия: прогноз развития Буденновского сельского поселения; определение состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Буденновском сельском поселении; мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Буденновского сельского поселения |
| 9. Исполнители программы | Буденновское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 10. Источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники |
| 11. Объемы финансирования | Объем финансирования составляет 282263,6 млн. руб., в том числе: - по системам водоснабжения, всего 3,58 млн. руб., в том числе: I этап развития - 1,79 млн. руб., |
|  | II этап развития - 1,79 млн. руб., - по системам водоотведения, всего 0,72 млн. руб., - антитеррористические мероприятия, всего – 5,120 млн. руб., - электрификация, всего – 20541 млн. руб. - газификация, всего – 79920,0 млн. руб. - теплоснабжение, всего – 177500,0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -доведение объектов коммунальной инфраструктуры до технически исправного состояния; -увеличение уровня рентабельности предприятий жилищно-коммунального комплекса; -повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы до 0,2 повреждений на системах теплового снабжения и 0,1 повреждений на системах водоснабжения и водоотведения на 1 км сетей. -выравнивание мощностей вырабатывающих предприятий и мощностей потребления, с обязательным превышением мощности объектов ЖКХ, минимум на 10-15%; -снижение темпов роста тарифов на услуги при стабильном качестве предоставления коммунальных услуг; - снижение нормативов потребления энегоресурсов; - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство услуг; - увеличение доли инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры; - охват населения централизованным газоснабжением. |
| 13. Руководитель программы | Глава администрации Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области |

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  органзационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики  Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Буденнковского сельского поселения Сальского района Ростовской области путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-  обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-  улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения на 2011-2030 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2030 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий

3.1.1 Жилищное строительство

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены резервные площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Такие территории определены согласно «Техническому заданию» в черте административного центра поселения – п.Конезавод имени Буденного и п.Манычстрой.

Сложившаяся градостроительная ситуация накладывает ряд ограничений на дальнейшее планировочное развитие жилой структуры п.Конезавод имени Буденного:

- с северной и северо-западной стороны поселка расположены территории ферм, предприятий сельскохозяйственного назначения и действующий скотомогильник, санитарные разрывы от которых, ограничивают развитие населенного пункта в этих направлениях;

- с части западной и юго-восточной- предприятиями сельскохозяйственного назначения;

- с южной- территорией телевышки;

- с восточной рекой Средний Егорлык.

Таким образом, резервными территориями для перспективного расширения границ административного центра поселения являются земли сельскохозяйственного назначения в черте населенного пункта на свободных территориях.

Для перспективного строительства на 1 период расчетного срока предусматривается увеличение жилого фонда за счет освоения незастроенных территорий, пустырей, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта.

Новые участки для развития общественного центра, выделены вдоль автомагистрали регионального значения.

Производственные зоны определены к развитию, в основном, в их сложившихся границах в северной части населенного пункта, рядом с существующей производственно-коммерческой зоной и тепличным комплексом в юго-восточной части поселка.

Ограничением дальнейшего планировочного развития жилой структуры в п. Манычстрой является река Маныч с северо-восточной части населенного пункта.

Для перспективного жилищного строительства на 1 период расчетного срока предусматривается увеличение жилого фонда за счет освоения незастроенных территорий, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта.

Новые участки для развития общественного центра, выделены вдоль автомагистрали регионального значения.

Производственные зоны определены к развитию за чертой п. Манычстрой.

Помимо этого, по результатам комплексного анализа определены следующие целевые ориентиры стратегического развития Буденновского сельского поселения:

- развитие агропромышленного комплекса на территории поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- внедрение наукоемких технологий в целях модернизации и реконструкции действующих предприятий;

- развитие рекреационного потенциала территорий – береговой полосы р. Средний Егорлык;

- создание системы культурно-бытового обслуживания, реконструкция существующих объектов;

- водоснабжение и водоотведение всех населенных пунктов Буденновского сельского поселения;

- проектирование объектов малого предпринимательства;

- благоустройство населенных пунктов – асфальтирование автомобильных дорог, озеленение береговой полосы, парков, скверов, санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

поселка Конезавод имени Буденного

- Развитие п. Конезавод имени Буденного – административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В п. Конезавод имени Буденного учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.) на 156 чел. и средний состав семьи – 3,0чел., потребность в новых участках составит:

156 : 3,0 = 52 участка;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,25 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 2,0 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон п. Конезавод имени Буденного составит:

52 × 0,2 = 10,4 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 6,5 га, на II-м этапе - до 11,4 га (существующее положение – 101,3 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания площадь общественно-деловых зон увеличивается на 1,1 га.

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 28,7 м2  на чел.,(6,9 га) ,что соответствует нормативным требованиям по обеспечению населения зелеными насаждениями. Для улучшения экологической ситуации в целом в п. Конезавод имени Буденного проектом предлагается организация рекреационной зоны, вдоль побережья реки Средний Егорлык.

Общая площадь земель п. Конезавод имени Буденного в проектируемых границах увеличится на 4,7 га и составит 95,2 га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны поселка предлагается в западном, восточном и южном направлении в границах населенного пункта. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта ул. Южная, ул.Буденного и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Буденновского сельского поселения.

Расширение границы в северо-восточном направлении обусловлено включением в черту земель сельскохозяйственного назначения для прокладки газопровода высокого давления и размещения ГРП.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части населенного пункта вдоль ул. Ленина, ул.70 лет Октября и автомагистрали регионального значения. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: Администрация Буденновского сельского поселения,  Дом культуры, детский сад №19, общеобразовательная средняя школа № 80, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России,Буденновская врачебная амбулатория, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания (рыночного комплекса розничной торговли, многофункционального мини-центра, объектов малого предпринимательства).

На расчётный срок предусматривается увеличение территории п. Конезавод имени Буденного  на 38,2  га (существующее положение – 440,2 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 12,5 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 2557 чел.

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

поселка Манычстрой

Развитие п. Манычстрой предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В п. Манычстрой учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.) на 37 чел.  и средний состав семьи – 3,0 чел., потребность в новых участках составит:

37 : 3,0 = 12 участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,15 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 2,0 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон п. Манычстрой составит:

12 × 0,27 = 3,2 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 2,4 га, на II-м этапе - до 3,2 га (существующее положение – 21,9 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,9 га.

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры. Планируется благоустройство водоохраной зоны реки Маныч.

Для обеспечения населения  нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел.( в настоящее время озеленение общего  пользования отсутствует), в черте населенного пункта, вдоль побережья реки Маныч организуются рекреационные зоны общей площадью 4,6 га., с озеленением общего пользования- 0,9 га, благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений составит 15м2 на чел.

Общая площадь земель п.Манычстрой в проектируемых границах увеличится на 4,7 га и составит 95,2 га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны поселка предлагается в части, приближенной к автомагистрали регионального значения.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Буденновского сельского поселения.

Расширение границы в юго-западном направлении обусловлено включением в черту существующей застройки и кладбища.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части населенного пункта между ул. Мирная, ул. Степной и автомагистрали регионального значения. Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: детский сад №48, общеобразовательная средняя школа № 24, кафе с гостиницей, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания.

В центральной части поселка, вдоль автомагистрали регионального згачения резервируются площадки для размещения объектов общественного назначения, многофункционального общественного миницентра.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории поселка Манычстрой на 4,7 га (существующее положение – 90,5 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 4,1 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 600 чел.

Планировочное территориальное  развитие населенных пунктов приведено в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование районов застройки | Существующая площадь застройки, (га) | Площадь строительства в период 2011-2015гг., тыс. м² | Площадь строительства в период 2016-2025гг., тыс. м² | Расчетная численность жителей, чел. | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водоснабжение, м³/час | Водоотведение м³/час | Тепло-снабжение, Гкал/час | Электроэнергия, МВт | Газо-снабжение, нм³/час |
| 1. | Ввод индивидуального малоэтажного фонда, всего: | 530,7 | 8,9 | 14,6 | 193 | 84 | 16 | 0,8 |  | - |
| 1.1 | п.Конезавод имени Буденного | 440,2 | 6,5 | 11,4 | 156 | 68 | - | - |  | - |
| 1.2 | п.Манычстрой | 90,5 | 2,4 | 3,2 | 37 | 16 | 16 | 0,8 |  | - |

3.2 Водоснабжение

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения

Буденновского сельского поселения

Организационная структура сферы водоснабжения Буденновского сельского поселения характеризуется взаимоотношениями сторон по выработке и потреблению питьевой воды.

Забор воды из скважин муниципальной собственности Буденновского сельского поселения производят ООО «Стройэнергомантаж», ООО «Коммунальщик», ООО «Водоснабжение» и транспортируют ее потребителям: населению, бюджетным и прочим потребителям на основании договоров ресурсоснабжения.

Взаиморасчеты с бюджетными и прочими потребителями, а также сбор средств с населения (проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах) осуществляется непосредственно функциональными подразделениями ООО «Стройэнергомантаж», ООО «Водоснабжение». Подключение объектов капитального строительства выполняется на основании договора об осуществлении подключения к водопроводным сетям муниципальной собственности.

В настоящее время деятельность ООО «Стройэнергомантаж», ООО «Водоснабжение» по водоснабжению является регулируемым видом деятельности с уровнем доходности до 5 % ,  тариф на холодную воду составляет в 2012 году по ООО «Стройэнергомантаж»- 21,00 руб., ООО «Водоснабжение» -23,86 руб. Основную долю расходов составляют расходы на электроэнергию (43-45 %). Общеэксплуатационные и прочие расходы так же занимают существенный вес (19-20 % каждая статья). Расходы на оплату труда сравнительно не высокие и составляют 6-7 % от суммы всех расходов.

На сегодняшний день централизованной системой водоснабжения с водонагревателями обеспечено 836 чел., централизованной системой водоснабжения с водопользованием из водозаборных колонок – 2753 чел., централизованной системой водоснабжения с ваннами и горячим водоснабжением -178чел., централизованной системой водоснабжения из водозаборных колонок (с уличных колонок) -51 чел. При этом оборудование достаточно изношено ( в среднем – до 80%), долгое время не производились реконструкционные работы. Санитарная характиристика комплекса оценивается, как недостаточно удовлетворительная. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Бюджетные учреждения и прочие организации на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды, населению по приборам учета реализуется всего 98 % общего объема реализации. В связи с этим, для получения точной и полной картины размера утечек, требуемой мощности водозаборов, размера потребления, необходимо обеспечить 100 % приборный учет потребления воды населением городского округа. Так же следует отметить, что низкий охват приборным учетом населения является одной из причин высокого уровня потерь воды (коммерческие потери).

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение п. Конезавод имени Буденного, п. Манычстрой осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

1)     Разведочно-эксплуатационная буровая на воду №688 (п.Конезавод имени       Буденного,ул Восточная,35)- муниципальная собственность;

- Артезианская скважина №8218 (п. Конезавод имени Буденного, ул 70 лет Октября, д.15)- муниципальная собственность;

- Артезианская скважина №433 (п Конезавод имени Буденного, ул.Буденного, д26) - муниципальная собственность;

- Артезианская скважина №410 (п Конезавод имени Буденного, ул.Буденного, д26) - муниципальная собственность;

5)      Разведочно-эксплуатационная буровая на воду №682 (п.Конезавод имени       Буденного,ул Комсамольская,37)- муниципальная собственность;

6)      Разведочно-эксплуатационная буровая на воду №1342 (п.Манычстрой, ул Нефтяников,17)- муниципальная собственность;

7)      Разведочно-эксплуатационная буровая на воду №1280 (п.Манычстрой, ул Нефтяников,15)- муниципальная собственность;

8)  Артезианская скважина №4780 (п. Поливной, ул.Северная,27) – бесхозяйственный объект;

9)   Артезианская скважина №652 (п. Сальский Беслан, ул.Степная,2) – бесхозяйственный объект;

- Артезианская скважина №6247 (п. 25 лет Военконезавода, ул.Театральная,11) – частная собственность ООО «АгроСоюзЮгРуси»

- Артезианская скважина №4183 (п. Конезавод имени Буденного, ул. Заречная,15) – частная собственность ООО «АгроСоюзЮгРуси»

- Артезианская скважина №6247 (п. 25 лет Военконезавода, ул.Театральная,11) – частная собственность ООО «АгроСоюзЮгРуси»

- Артезианская скважина , год выпуска 1976г. (п. Манычстрой, ул.Нефтянников,16) – частная собственность ООО «Приволжские нефтепроводы»

- Артезианская скважина , год выпуска 1975г. (п. Манычстрой, ул.Нефтянников,16) – частная собственность ООО «Приволжские нефтепроводы»

- Водонапорная башня (п. Манычстрой, Вокзальная. СКЖД филиал ОАО     «РЖД» - частная собственность структурного подразделения СКЖД филиала ОАО «РЖД» в г.Сальске

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых  насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Основная часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

На расчётный период предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Буденновского сельского поселения:

- реконструкция на этапе I периода расчетного срока сложившейся системы водоснабжения: прочисткой водозаборных сооружений, заменой изношенного оборудования, оснащения установками доочистки, деминерализации и обеззараживания. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- на II период расчетного срока предусматривается реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой ветхих участков во всех населенных пунктах;

- проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному водопотреблению  (сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению).

Совершенствование и развитие систем водоснабжения разработаны в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Норма суточного водопотребления проектом принята 250 л./чел. на расчетный срок и 200 л./чел. – на I очередь.

Водопотребление по поселению

Таблица № 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 496 | 639 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды (20% от п.2.1) | - “ - | 99 | 128 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 60 | 70 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 655 | 844 |
| п. Манычстрой |  |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 116 | 150 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (10% от п.2.1) | - “ - | 12 | 15 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 13 | 17 |
| 3.4 | Итого: | м3/сут. | 141 | 182 |
| п. Верхнеяненский |  |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 14 | 17 |
| 4.2 | Неучтенные расходы (10% от п.4.1) | - “ - | 1 | 2 |
| 4.3 | Итого: | м3/сут. | 15 | 19 |
| п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |  |
| 5.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 22 | 28 |
| 5.2 | Неучтенные расходы (10% от п.5.1) | - “ - | 2 | 3 |
| 5.3 | Итого: | м3/сут. | 24 | 31 |
| п. Поливной |  |  |  |  |
| 6.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 82 | 102 |
| 6.2 | Неучтенные расходы (10% от п.6.1) | - “ - | 8 | 10 |
| 6.3 | Итого: | м3/сут. | 90 | 112 |
| п. Сальский Беслан |  |  |  |  |
| 7.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 53 | 66 |
| 7.2 | Неучтенные расходы (10% от п.7.1) | - “ - | 5 | 7 |
| 7.3 | Итого: | м3/сут. | 58 | 73 |
| 8. | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут | 94 | 118 |
| 9. | Всего: | м3/сут | 1077 | 1379 |

- Предусмотрены централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- - противопожарные мероприятия;

- Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

- Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

3.3 Водоотведение

3.3.1 Анализ существующей системы водоотведения  Буденновского сельского поселения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Предусмотрено на расчетный срок II этапа (до 2030 г.):

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в п. Конезавод имени Буденного и п. Манычстрой;

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа проектируемые в северо-восточной части п. Конезавод имени Буденного, в юго-восточной – от п. Манычстрой;

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- строительство систем ливневой канализации в населенных пунктах и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в р. Средний Егорлык и р.Маныч.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в р.Cредний Егорлык и р.Маныч.

Ниже приведен расчет водоотведения по каждому населенному пункту, застройке рекреационной зоны, а также производственным зонам (таблица             № 4).

Водоотведение по поселению

Таблица № 3

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | п. Конезавод имени Буденного, всего | м3/сут. | 590 | 760 |
| 1.1. | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков * | м3/сут | 496 | 639 |
| 2. | п. Манычстрой, всего | м3/сут. | 127 | 164 |
| 2.1. | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков * | м3/сут | 116 | 150 |
| 3. | п. Верхнеяненский, всего | м3/сут | 13 | 17 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков * | м3/сут | 14 | 17 |
| 4. | п. 25 лет Военконезавода | м3/сут | 22 | 28 |
| 4.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | м3/сут | 22 | 28 |
| 5. | п. Поливной, всего | м3/сут | 81 | 101 |
| 5.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | м3/сут | 81 | 101 |
| 6. | п. Сальский Беслан,всего | м3/сут | 52 | 66 |
| 6.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | м3/сут | 52 | 66 |
| 7. | Водоотведение предприятий, расположенных за пределами населенного пункта | м3/сут | 94 | 118 |
| 7. | ИТОГО по поселению | м3/сут. | 979 | 1254 |
| 7.1. | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | м3/сут | 783 | 1002 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в северо-восточной части п. Конезавод имени Буденного, юго-восточной части п. Манычстрой.

Расчетные расходы составят:

-  на очистные сооружения п. Конезавод имени Буденного – 760 куб.м/сут.;

- на очистные сооружения  п. Манычстрой – 164 куб.м/сут.;

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Предусмотрено - на расчетный срок II этапа - строительство двух канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана  на  основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях проектирования:

- для п. Конезавод имени Буденного, в западной части поселка;

- для п. Манычстрой, в юго-восточной части поселка.

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Также предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в западном направлении от п. Конезавод имени Буденного. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р.Средний Егорлык;

-  в восточном направлении от п. Манычстрой. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в р.Маныч;

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

После выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

3.4 Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Буденновского сельского поселения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твердом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится. После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

Газоснабжение

На сегодняшний день газоснабжение в Буденновском сельском поселении отсутствует.

Газификацию планируется провести в соответствии с «Расчетной схемой газопроводов высокого давления Сальского района», разработанной ЗАО «Аксинья» г.Ростов-на-Дону в 2009 году и согласованный администрацией Сальского района.

Газопроводами будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные газораспределительные пункты ГРП и ГРПШ).

Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень:  от газопровода высокого давления к ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления к ГРП, установленными в населенных пунктах. ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень:  от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки, к ГРП и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводится к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схемы газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут  рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон в настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 4

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 3717 | 3836 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 от п. 1.1) | - “ - | 558 | 575 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 4275 | 4411 |
| 2. | п. Манычстрой |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 872 | 900 |
| 2.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 131 | 135 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 1003 | 1035 |
| 3. | п. Верхнеяненский |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 104 | 104 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 16 | 16 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 120 | 120 |
| 4. | п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |
| 4.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 168 | 168 |
| 4.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 25 | 25 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 193 | 193 |
| 5. | п. Поливной |  |  |  |
| 5.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 612 | 612 |
| 5.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 92 | 92 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 704 | 704 |
| 6. | п. Сальский Беслан |  |  |  |
| 6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 398 | 398 |
| 6.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 60 | 60 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 458 | 458 |
| 7. | Потребление газа производственными предприятиями за пределами населенных пунктов | куб.м./час | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО: | куб.м./час | 6853 | 7021 |

Примечание:  - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 16,008 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 13,721  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 15,625 млн. куб.м./год, в т. ч. 13,386 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды

3.5 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Буденновского сельского поселения

Электроснабжение

Электроснабжение Буденновского сельского поселения обеспечивается от электроподстанции  ПС «Сальская» 220/110/35/10 кВ, расположенный севернее г. Сальск и ПС «Екатериновская» 110/35/10 кВ , расположенной у южной границы п. Манычстрой от которых в свою очередь запитываются трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ. населенных пунктов. Эта схема электроснабжения сохраняется и на расчетный срок.

В первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций  10/0,4кВ., замена трансформаторов на подстанциях ;

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам (таблица № 6)

- Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

Таблица № 5

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - по п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 3717 | 3836 |  |
| 1.2. | Производственные зоны (20% от п.1.1) | кВт | 743 | 767 |  |
|  | ИТОГО: | кВт | 4460 | 4603 |  |
| - по п. Манычстрой, всего |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 872 |  | 900 |
| 2.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 87 |  | 90 |
|  | ИТОГО: | кВт | 959 |  | 990 |
| - по п. Верхнеяненский |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 104 | 104 |  |
| 3.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 20 | 20 |  |
|  | ИТОГО: | кВт | 124 | 124 |  |
| - по п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 168 | 168 |  |
| 4.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 10 | 10 |  |
|  | ИТОГО: | кВт | 178 | 178 |  |
| - по п. Поливной |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 612 | 612 |  |
| 5.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 10 | 10 |  |
| 5.2. | ИТОГО: | кВт | 622 | 622 |  |
| - по п. Сальский Беслан |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 398 | 398 |  |
| 6.2. | Прилегающие производственные зоны | кВт | 20 | 20 |  |
|  | ИТОГО: | кВт | 418 | 418 |  |
| 7. | ИТОГО: | кВт | 6761 | 6935 |  |
| 7. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 60 | 60 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ: | кВт | 6821 | 6995 |  |

Примечание: - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

- Расчет годового потребления электроэнергии

Таблица № 6

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 2,230 | 3,324 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,446 | 0,665 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 2,676 | 3,989 |
| 2. | по п. Манычстрой, всего |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,523 | 0,780 |
| 2.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,052 | 0,078 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 0,575 | 0,858 |
| 3. | по п. Верхнеяненский |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,062 | 0,090 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,006 | 0,009 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 0,068 | 0,099 |
| 4. | по п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,101 | 0,146 |
| 4.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,010 | 0,015 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 0,111 | 0,161 |
| 5. | по п. Поливной |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,367 | 0,530 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,037 | 0,053 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 0,404 | 0,583 |
| 6. | по п. Сальский Беслан |  |  |  |
| 6.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,238 | 0,345 |
| 6.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,024 | 0,035 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 0,262 | 0,380 |
| 7. | Потребность в электроэнергии производственных предприятий за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,075 | 0,120 |
| 8. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 4,171 | 6,190 |

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития экономики России. Одна из важнейших стратегических задач страны – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Вступление  в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 г.     № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   где определены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также статистика роста тарифов на все виды коммунальных ресурсов и размера платы населения за услуги ЖКХ  последних лет на территории Сальского района, разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2014 годы в Сальском районе», которая ежегодно корректируется в соответствии с реализацией Программных мероприятий.

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является неизбежным процессом, поскольку государство обеспечивает лишь планомерность такого изменения тарифов (цен) и гарантирует их экономическую обоснованность. Помимо естественных инфляционных процессов, рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.

В сельских поселениях Сальского района население оплачивает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по тарифам ниже экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих предприятий. В целях доведения уровня оплаты населением до экономически обоснованных тарифов ежегодный рост размера платы населением опережает рост экономически обоснованных тарифов организаций.

Высокий уровень тарифов на тепловую энергию и ежегодный значительный рост платы населением на коммунальный услуги вызывает социальное напряжение на территории поселений.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Сальского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Сальского района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

На основании вышеизложенного энергосбережение - комплекс мер, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов  на территории Сальского района, является необходимым и целесообразным.

Структура потребления энергетических ресурсов в 2010 году  территории Сальского района выглядит следующим образом:

Электроэнергия (тыс. кВт ч)

Тепловая энергия (тыс. Гкал)

Газ (тыс. м3)

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспорт |  | 14 | 0 | 1 |
| Сельское хозяйство | 36 | 2 | 20 | 22 |
| Население и жилищный фонд | 28 | 55 | 67 | 54 |
| Социальная сфера | 3 | 25 | 1 | 4 |
| Коммунальное хозяйство | 5 | 0 | 12 | 9 |
| Прочие | 28 | 4 | 0 | 9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 67 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 54 процента, коммунальное хозяйство – 9 процентов и социальная сфера – 4 процента от суммарного потребления ТЭР.

В предстоящий период на территории Сальского района должны быть выполнены мероприятия в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями «Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сальского района.

3.7 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Буденновского сельского поселения

Система обращения с отходами на территории включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией поселения

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций

В настоящее время на территории Буденновского сельского поселения захоронение отходов производства и потребления осуществляется самовывозом на временный полигон твердых бытовых отходов (ТБО), размещенный на территории Буденновского сельского поселения в 2,8 км севернее п. Конезавод имени Буденного.

В связи с этим, предусмотрены следующие мероприятия по решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения: ликвидация временного полигона ТБО с последующей рекультивацией

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки должны размещаться на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

Вывоз предусматривается  ежедневно  в теплый период  года, и один раз в 3 суток в холодный период.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя принимается 300 кг или 1,0 м3. Накопление мусора в год всего по сельскому поселению составит:

300 кг х 3818 чел. = 1145400 кг или  1145,400 тн.

Действующий скотомогильник расположен вблизи границ п. Конезавод имени Буденного. Место его размещения не противоречит «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (№ 13-7-2/469, от 4.12.1995г.) и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На данной площадке (14м2). в настоящий момент производится утилизация и уничтожение биологических отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Вывоз крупногабаритного мусора планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Инженерная подготовка территории

На территории населенных пунктов Буденновского сельского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты территории от названных факторов предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- расчистка акватории р.Средний Егорлык, р. Маныч и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

- устройство ливневой канализации;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина водоохранной зоны реки Средний Егорлык установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

Перечень ГТС, расположенных на территории Буденновского сельского поселения (таблица №7)

Таблица №7

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  | Собственник | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, удовлетворительный, опасный) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Река, балка | Расстояние от устья или источника до створа ГТС расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  | Объем при НПУ, млн. м3 |  |  |
| 0834033 | Пруд русловый | Река Средний Егорлык | 21,4 км от устья в окраина п. Коне- завод Имени Буден- ного | Администрация Сальского района серия 61 АГ№ 58045 | 0,98 | нормальный | Тех.паспорт №572,акт обследования института «Южводпроект»,2004год, данные обследований ГТС НТЦ «Геотехника» 23.05. 2006г., 3фото (029-031) |

Виды разрешенной деятельности в пределах водоохраной зоны, а также соответствующие ограничения устанавливаются Водным кодексом РФ. На жилых участках, производственных и коммунальных объектах, расположенных в границах водоохраной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Важная роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостанциями для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна поселения сводятся к следующему:

- по промышленности:

- реконструкция предприятий с обязательным внедрением передовых технологий на современном оборудовании;

- внедрение пыле-газоочестного оборудования на предприятиях;

- организация высококачественной переработки сельскохозяйственного сырья;- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

2. другие организационные мероприятия:

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- благоустройство дорог в населенных пунктах, (строительство дорог с твердым покрытием, своевременный ремонт), что уменьшит содержание пыли в воздухе;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важное значение для улучшения экологической обстановки и создание более привлекательного облика населенных пунктов;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной).

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» критериями доступности для населения платы за коммунальные услуги являются:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

4.1 Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

В муниципальном образовании Буденновское сельское поселение общая прогнозируемая численность населения составляет 3858 человек. Из них проживает в 220 многоквартирных домах -3361 человек. В 359 жилых домах-497 человек.

На территории отсутствует сетевой газ. 95% населения имеют отопление на твердом топливе, без канализации 5% населения, 178 человек проживает в 5 многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением. 65% имеют приборы учёта холодной воды.

На согласование в Региональную службу по тарифам Ростовской области (с удорожанием РСТ РО) представляем предложения по предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 111,99 %, который определен как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги 27991,81 тыс. руб., к совокупной плате населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования - 2011г.-25950,48 тыс. руб.

Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги проведена с учетом проектов тарифов на 2012 год, предоставленных РСТ РО (письмо от 31.05.2011г. NQ 2809) и в соответствии с методическими по расчету предельных индексов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23,08.2010г. NQ 378.

1.Рачет прогнозируемый на 2012 год совокупной платы граждан за коммунальные услуги выполнен с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а так же наличия в них приборов учёта.

Прогнозируемая совокупная плата на 2012 год составила 27991,81 тыс.руб., в том числе:

а) в многоквартирных жилых домах, имеющих приборы учета- 10520,114 тыс. руб. (129

домов-2278 чел.).

б) в многоквартирных жилых домах не имеющих приборы учета-11687,506 тыс. руб. (91

дом-I08З чел.).

г) в жилых домах, имеющих приборы учета -1303,13 тыс. руб.(340 домов-461 чел.)

д) в жилых домах не имеющих прибора учета-4481,07 тыс. руб. (19 домов-36 чел.).

2.0пределены критерии доступности граждан при уровне прогнозируемых тарифов на 2012 год.

Критерии доступности: в совокупном доходе средней семьи определен по формулам,

приведенной в п.2l.з методических указаний.

Среднедушевой доход в Буденновском сельском поселении рассчитан на основании следующих данных соответствующих годовой фонд заработной платы (работающих на территории МО, среднемесячная з/плата) 127181,29 тыс.руб. согласно отчета по труду по МО (копия прилагается) годовой фонд пенсий 112374,7 тыс. руб. (980 чел. пенсионеров) согласно информации Государственного учреждения отделения пенсионного фонда в г. Сальске и Сальском районе от 17.06.2011г № 68010.прогнозируемый среднедушевой доходна 1 человека составляет (127181,29+112374,7) : 3558 чел.: 12 месяц.=5174,4 рублей в месяц.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: 28779,1 : (5174,4

руб./чел. в мес. Х 3858 чел. х 12 мес. Х 1000)*100=12,01%.

По данному критерию коммунальные услуги доступны для граждан т.к. не превысили

предельный уровень15% согласованный решением коллегии Администрации Ростовской

области от 23.05.2011г. № 48 «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по 2012-2014 годы.

Критерий: «Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги» определен по фактическим данным за 2010 год на основании информации, предоставленной поставщиком коммунальных услуг

| Наименование поставщика К.У. | Обоснование | Начислено за 2010г. тыс.руб. | Оплачено за 2010год. тыс.руб. | Уровень оплаты % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Водоснабжение» | Справка | 936,83 | 801,48 | 86% |
| 2.ООО «Коммунальщик» - холодное водоснабжение -водоотведение | Справка | 309,96 362,0 | 239,5 337,9 | 77% 93% |
| 3.ООО «Стройэнергомонтаж» -отопление -горячая вода | Справка | 1251,27 555,45 | 1242,40 564,95 | 98% 104% |
| 4.Электроснабжение ЮВМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго | Справка от 28.06.2011г. №223 | 3144,1 | 3080,2 | 98% |
| ДТСП СКЖД- ОАО»РЖД» |  | 86,6 | 77,1 | 89% |
| Итого: |  | 6646,21 | 6333,53 | 95,3% |

Данный критерий составил 95,3% не ниже предельного уровня 88%

3.Критерий «Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума».

Информацией численности населения с доходом ниже прожиточного администрация Буденновского сельского поселения не располагает .Расчет выполнен на основании среднеобластного показателя, 11,9 в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2011-2013годы, одобренными решением коллегии Администрации Ростовской области от 04.04.2011г. №22.

3858 чел. х 11,9% : 100 = 459 человек этот показатель не превысил предельный 16,2 %.

4.Критерий: «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».

Расчет этого показателя выполнен на основании информации Управления социальной

защиты граждан Сальского района от 16.06.11 № 2182 о числе семей пользующихся субсидий на территории Буденновского сельского поселения- прогноз на 2012г.-60 семей.

Коэффициент семейности: 3858: 1302=2,96, где 3858 чел. число проживающих на территории Буденновского сельского поселения, 1302-число семей.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг составит 4,6 % (60 х 2,96: 3858) х 100

Таблица № 8

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |  | 13,37 |  |
| 2 | доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |  | 15,99 |  |
| 3 | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |  | 92,96 |  |
| 4 | доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |  | 4,45 |  |

4.2 Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

Таблица № 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатели спроса / перспективная нагрузка | Величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  | Степень охвата потребителей приборами учета, % |  | Показатели Качест-ва и надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Конезавод имени Буденного | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Манычстрой | 32 | 16 | 32 | 70 | 100 | 85 |
| 3 | п. Верхнеяненский | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Поливной | 10 | 10 | 16 | 50 | 100 | 75 |
| 5 | п. 25 лет Военконезавода | - | - | - | - | - | - |
| 6 | п. Сальский Беслан | 10 | 10 | 16 | 70 | 100 | 85 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Конезавод имени Буденного | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Манычстрой | 32 | 16 | 32 | 70 | 100 | 85 |
| 3 | п. Верхнеяненский | - | - | - | - | - | - |
| 4 | п. Поливной | - | - | - | - | - | - |
| 5 | п. 25 лет Военконезавода | - | - | - | - | - | - |
| 6 | п. Сальский Беслан | - | - | - | - | - | - |

4.3 Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Таблица № 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Подача воды в сеть за год, тыс. куб.м | Отпуск воды потребителям за год, тыс. куб. |  | Потери воды за год, тыс. куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| 1 | п. Конезавод имени Буденного | 70 | 70 | 100 | 5,5 | 3,5 |
| 2 | п. Манычстрой | 27 | 27 | 37 | 2,2 | 1,6 |
| 3 | п. Верхнеяненский |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Поливной | 25 | 25 | 32 | 2,5 | 1,5 |
| 5 | п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Сальский Беслан | 20 | 20 | 25 | 2,1 | 1,8 |

5.  Целевые достижения реализации Программных мероприятий

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий

- Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

- Строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах.

- Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

- Повышение устойчивости системы канализации достигается:

- Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

- Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

- Строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Для повышения устойчивости канализации следует строить раздельные системы: одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяйственных (фекальных) вод.

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций, с последующим их закольцовыванием.

- Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подземные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (центральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

- Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

- Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

- Установка при монтаже новых и реконструкции существующих электрических сетей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

- Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

- Расположение узлов и линий газоснабжения под землей.

- Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

## 6. Цели и  задачи,

## ожидаемые результаты и сроки  реализации  Программы

6.1 Основными  целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области;

- повышение инвестиционной привлекательности Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

- обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон;

-    повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-

сов в районе;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов.

6.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

- сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

6.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо следующее:

- разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров  направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

6.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- энергосбережению, соответствующих  требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

6.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

6.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения,  предприятия жилищно-коммунального хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

6.2.5. Внедрение в практику заключения энергосервисных договоров (контрактов).

6.2.6. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

6.2.7. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях..

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  целевых программ.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области;

-    снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Сальского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2011-2030 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Сальского муниципального района.

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджета Сальского муниципального района и бюджета Буденновского сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Программа социально-экономического развития Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы Буденновского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия Совета Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области:

– утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

–   определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения;

– контроль за ходом реализации Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области по поручениям Главы Буденновского сельского поселения, а также депутатами Совета Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Полномочия Главы Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

–  осуществление общего руководства Программой;

–  обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

–  принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

- Характеристика муниципального образования

Территория Буденновского сельского поселения расположена вблизи границ ландшафтных областей Предкавказья: Кубано-Приазовской черноземной степи и полупустыни прикаспийской низменности.

Климатические особенности территории Буденновского сельского поселения обуславливаются ее географическим положением на юго-востоке Европейской части России.

В холодное время  года погода определяется влиянием азиатского антициклона. Зимой он приносит малоувлажненный и очень холодный, а весной теплый и сухой воздух, периодически с юго-запада прорываются циклоны и приносят осадки, оттепели, туманы.

В теплое время года при циркуляции, обусловленной азорским максимумом, на длительное время устанавливается сухая погода, а при проходящих с запада на восток циклонических возмущениях – умеренно-жаркая, с периодическим выпадением грозовых дождей. Летом иногда бывает вынос совершенно сухого и сильного прогретого воздуха с закаспийских пустынь и полупустынь. В этих случаях влажность воздуха понижается до 15-20о и менее.

Средняя месячная температура самого теплого месяца 24-25 о.  Среднегодовая температура 8,5о.

Продолжительность безморозного периода – 175 дней.

Среднегодовая сумма осадков 250 – 500 мм.

Большая часть осадков выпадает за теплый период, меньшая – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера..

Снежный покров неустойчивый, средняя его высота достигает 15 см. Средняя из наибольших значений глубина промерзания почвы за зиму достигает 90 см.

В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Большое влияние  на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействия засух и суховеев.

Основное направление деятельности предприятия  Буденновского сельского поселения «АгроСоюз Юг Руси» ФПКЗ им. С.М.Буденного

– производство  и переработка сельскохозяйственной  продукции.

На территории поселения  расположены  2 школы в  населенных пунктах: п. Конезавод им. Буденного, п. Манычстрой, 4 медицинских пункта (ФАП), 2 детских сада, 1 сельских клубов, 1 филиал центральной библиотечной системы  г. Сальска.

Жилищный фонд поселения.

| Жилищный фонд: | Ед. изм. | Современное состояние на 2011г. | 1 период расчетного Срока 10 лет | 1 период расчетного Срока 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего, | кв.м общей площади квартир | 11935,6 | 14350,7 | 18000 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - государственной и муниципальной собственности; | кв.м | - | - | - |
| - частной собственности. | - " - | 11935,6 | 14350,7 | 18000 |
| Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
| - в малоэтажных домах; | -"- | 11935,6 | 14350,7 | 18000 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 21,2 | 24,7 | 30,0 |

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

Сводные данные по жилому фонду и его благоустроенности на территории Буденновского сельского поселения, представленные Администрацией поселения, приведены в таблице № 11, 12

Таблица № 11

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда по поселению, всего | М2 общей площади квартир | 45832 |
| в том числе: |  |  |
| п. Конезавод имени Буденного | - “ - | 31211,7 |
| п. Манычстрой | - “ - | 6765,7 |
| п. Верхнеяненский | - “ - | 714,3 |
| п. 25 лет Военконезавода | - “ - | 1377,6 |
| п. Поливной | - “ - | 3798,4 |
| п. Сальский Беслан | - “ - | 1964,3 |

Аварийного жилищного фонда на территории поселения нет, ветхого – 31733,5 м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Буденновскому сельскому поселению составляет 21,2  м2.

Жилой фонд Буденновского сельского поселения по собственности распределяется следующим образом:

- частная – 39460.52 м2

- муниципальная – 6371.48 м2

На территории Буденновского сельского поселения преобладает индивидуальная застройка, общее количество частных домов в  населенных пунктах 359.

Многоквартирных жилых домов 220 , общая площадь которых составляет 33932 м2, в том числе 16 домов блокированной застройки общей площадью 6699,8 м2.

Количественные показатели жилищного фонда в разрезе населенных пунктов приведены в таблице № 14

Таблица № 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество этажей | Многоквартирные жилые дома |  | Общая площадь многоквартирных жилых домов |  | Количество индивидуальных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе блокированной застройки | всего | в том числе блокированной застройки |  |
| 1 | п. Конезавод имени Буденного | 1 | 134 | 134 | 18942,4 | 18942,4 | 248 |
|  |  | 2 | 17 |  | 4048,5 |  |  |
| 2 | п. Манычстрой | 1 | 4 | 4 | 400,6 | 400,6 | 74 |
|  |  | 2 | 5 |  | 3912,0 |  |  |
| 3 | п. Верхнеяненский | 1 | 8 | 8 | 648,0 | 648,0 | 2 |
| 4 | п. 25 лет Военконезавода | 1 | 12 | 12 | 1278,2 | 1278,2 | 3 |
| 5 | п. Поливной | 1 | 21 | 21 | 2205,6 | 2205,6 | 28 |
|  |  | 2 | 3 |  | 664,6 |  |  |
| 6 | п. Сальский Беслан | 1 | 16 | 16 | 1831,8 | 1831,8 | 4 |

Основными факторами развития жилищного строительства в Буденновском сельском поселении на ближайшую перспективу являются обновление жилищного фонда.

Благоустроенность жилищного фонда

Таблица № 13

| Наименование населенного пункта | Количество домов, ед. | Количество этажей, ед. | Численность проживающих в жилых домах, чел. | Благоустроенность жилья - наличие сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ванна, раковина, мойка унитаз | ванна, мойка | мойка | унитаз | душ | дворовая колонка | Оснащение приборами учета, % |
| п. Конезавод имени Буденного | 382 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Манычстрой | 78 | 1 | 385 |  | 78 |  |  |  | 72 | 100 |
|  | 5 | 2 | 178 | 5 |  |  |  |  |  | 100 |
| п. Верхнеяненский | 10 | 1 | 69 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 98 |
|  | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. 25 лет Военконезавода | 15 | 1 | 112 |  | 6 |  |  | 10 | 15 | 98 |
|  | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Поливной | 49 | 1 | 362 |  | 32 | 7 |  | 27 | 47 | 97 |
|  | 3 | 2 | 46 |  |  |  |  |  | 3 | 100 |
| п. Сальский Беслан | 20 | 1 | 265 |  | 14 |  |  | 16 | 20 | 98 |
|  | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Благоустроенность жилищного фонда Буденновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 52 %, при реализации Програмных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры планируется улучшение благоустроенности на I-ый расчетный период до 10 %, на II-ой расчетный период  до 10 %

10.2 Расчетные коэффициенты естественного прироста,

миграции и расчетная численность населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетные коэффициенты естественного прироста, миграции и расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице № 14 и № 15

Таблица № 14

| Население | Буденновское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,25 |
| Миграция | +0,25 | +0,025 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I период (10 лет) | 1,0253 | 0,978 |
| II период (20 лет) | 1,0253 | 0,978 |

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 3913 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 4011 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Предусматривается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Буденновского сельского поселения

Таблица № 15

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | П.Конезавод имени Буденного | 2401 | 2478 | 2557 |
| 2. | П.Манычстрой | 563 | 581 | 600 |
| 3. | П.Верхнеяненский | 69 | 69 | 69 |
| 4. | П.25 лет Военконезавода | 112 | 112 | 112 |
| 5. | П.Поливной | 408 | 408 | 408 |
| 6. | П.Сальский Беслан | 265 | 265 | 265 |
|  | ИТОГО: | 3818 | 3913 | 4011 |

Динамика возрастной структуры населения Буденновского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица № 16

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1048 | 1059 | 1070 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1782 | 1806 | 1830 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 988 | 1048 | 1111 |
|  | ИТОГО: | 3818 | 3913 | 4011 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

Прирост численности работающих в сельском хозяйстве предполагается за счет ликвидации «скрытой» занятости и вовлечения в производство земельных участков, закрепленных за собственниками земельных долей, участков для сенокошения и т. п. и организации на их основе КФХ, ИП и других форм хозяйствования.

10.4 Направления территориального развития поселения.
Потребности в территориях на перспективу

Развитие Буденновского сельского поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. №510.

На расчётный период определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе" Буденновское сельское поселение сохраняется в своих административных границах  с площадью занимаемой территории 26478 га.

На расчётный период предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока             (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок.

Даны перспективные направления развития двух населенных пунктов -              поселка Конезавод имени Буденного и поселка Манычстрой.                     Приоритетными площадками определены прилегающие к населенным пунктам земли, что определяет изменение их установленных кадастровых границ.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

прогнозируемого роста численности населения Буденновского сельского поселения (с 3818 до 4011 человек ) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенных пунктов (п.Конезавод имени Буденного, п.Манычстрой);

-    подготовки формирования инвестиционных площадок;

- реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог регионального – Р61-2,Р 61-12 и местного значения;

-   реконструкция зоны отдыха (без отдыха) на побережье реки Маныч.

Проектом планируется сохранение территорий действующих сельскохозяйственных  предприятий и КФХ.

11.  Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры

Буденновского сельского поселения

Таблица № 17

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный срок I этапа (2015) |  |  |  | Расчетный срок II этапа (2016-2027) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Конезавод имени Буденного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопроводных сетей по ул. Заречная (1,6 км) | 450000 | 625000 | 175000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство водопроводных сетей по ул. Северная (0,9 км) | 252000 | 350000 | 98000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство водозаборной скважины по ул. Молодежной |  | 552000 | 48000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Замена ветхих сетей водоснабжения по ул. Сальская п Конезавод имени Буденного 400м. диам.100мм |  |  | 42700 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Замена ветхих сетей водоснабжения по ул. Буденного п Конезавод имени Буденного 150м. диам.100мм |  |  | 21300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Замена глубинных насосов ЭВЦ- 5 шт. |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |
| 1.1.7 | Установка электрических регуляторов уровней воды в водонапорных башнях (8 шт.) |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| 1.1.8 | Ремонт водонапорных башен |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| 1.1.9 | Замена запорной арматуры на водонапорной башне |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| 1.2 | п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт водонапорной башни (увеличение величины ствола). 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |
| 1.2.2 | Замена водопроводов по ул 40 лет Победы, ул. Нефтяников. 300м |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| 1.2.3 | Замена подкачивающих насосов ЦНС – 40-60-5 |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |
| 1.3 | п. Поливной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Замена водопроводных сетей по ул. Советская -200м диам. 100мм |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |
| 1.3.2 | Ремонт водонапорной башни. Замена запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1.3.3 | Установка пожарных гидрантов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | п. Сальский Беслан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Замена водопроводных сетей по ул. Крайняя 300м диам.100мм |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 1.4.2 | Ремонт водонапорной башни. Замена запорной арматуры. |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение и установка нового фекального насоса – 2шт. |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |
| 2.1.2 | Ремонт приемной ямы – 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |
| 2.1.3 | Ремонт вытяжной вентиляции – 20шт. |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 2.1.4 | Ремонт канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 3. | Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2850000 |  |
| 3.1 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | п. Конезавод имени Буденного ул. Восточная,35 ул. Буденного ,26 ул. Комсамольская,37 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 3.1.2 | п. Манычстрой ул. Нефтяников,15 ул. Нефтяников,17 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
| 3.1.3 | п. Поливной |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 3.1.4 | п. Сальский Беслан |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 4 | Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | п. Манычстрой |  |  |  |  |  |  | 13920000 |  |
| 4.3 | п. Поливной |  |  |  |  |  |  | 6660000 |  |
| 4.4 | п. Верхнеяненский |  |  |  |  |  |  | 1380000 |  |
| 4.5 | п. 25 лет Военконезавода |  |  |  |  |  |  | 2520000 |  |
| 4.6 | п. Сальский Беслан |  |  |  |  |  |  | 4140000 |  |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |