# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# САЛЬСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «БУДЕННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

# Об утверждении схемы теплоснабжения

# Буденновского сельского поселения

# Сальского района

Принято Собранием депутатов

Буденновского сельского поселения	                                          ________2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года, №190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Буденновского сельского поселения Сальского района Ростовской области (Приложение 1).

2.  Решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Буденновского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста муниципального хозяйства Буденновского сельского поселения.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                         Г.В. Миргород

п. Конезавод имени Буденновского

_____________ 2016 года

№  __________

Приложение  1

к решению Собрания депутатов

Буденновского сельского поселения

от __________2016г. №  ___

Схема теплоснабжения

Будённовского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

2016-2030 г.г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения п. Конезавод имени Будённого Будённовского сельского поселения Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются предложения по модернизации тепловых сетей и теплоисточников п. Конезавод имени Будённого, для снижения тепловых потерь, оптимизации теплоснабжения.

2. Основные цели и задачи системы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного,

индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции,

консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

3. Пояснительная записка системы теплоснабжения

3.1. Будённовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований

(поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. В состав Будённовского сельского поселения входят 6 населённых пунктов: посёлок Конезавод имени Будённого;

посёлок 25 лет Военконезавода;

посёлок Верхнеянинский;

посёлок Манычстрой;

посёлок Поливной;

посёлок Сальский Беслан.

Административным центром поселения является п. Конезавод имени Будённого.

Численность населения Будённовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 составляет 3813 человек.

В географическом отношении п. Конезавод имени Будённого расположен в 9 км к северу от города Сальск на правом берегу реки Средний Егорлык.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

3.2. Техническая характеристика теплоисточников в п. Конезавод имени Будённого.

В настоящее время в п. Конезавод имени Будённого имеется две котельных установки, которые принадлежат филиалу ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети»:

Таблица № 1

| № п/п | Адрес котельной установки | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 3 | 0,206 | 0,2615 | уголь | 1980 |
| 2 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Самохвалова, 6 | 0,65 | 0,12 | уголь | 1986 |

Теплоснабжение зданий муниципальных учреждений здравоохранения и образования осуществляется централизовано от существующих котельных на твёрдом (уголь) топливе.

Техническая характеристика теплоисточников в п. Манычстрой.

В настоящее время в п. Манычстрой имеется одна котельная, которая принадлежат Администрации Буденновского сельского поселения:

Таблица № 2

| № п/п | Адрес котельной установки | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Манычстрой, ул. Нефтяников, 13 | 2,2 | 0,6 | мазут | 2006 |

От данной котельной централизовано осуществляется теплоснабжение зданий муниципальных учреждений образования и пяти многоквартирных двухэтажных домов.

Теплоснабжение в частных домах осуществляется от печей и котлов на твёрдом топливе (уголь) и электрических, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Новые площади в населенных пунктах Будённовского сельского поселения в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов.

Предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами;

культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружения.

Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада.

4. Модернизация и техперевооружение существующих теплосетей и теплоисточников

4.1. Технические решения по модернизации и техническому перевооружению существующих теплоисточников приняты на основании результатов анализа состояния оборудования котельных. В связи с тем, что проведена газификация п. Конезавод имени Будённого, угольные котельные по ул. Ленина, 3 и ул. Самохвалова, 6 подлежат переводу на газ. Установка нового оборудования при газификации в существующих котельных потребует сооружения новой дымовой трубы высотой 24 м.

При модернизации и техперевооружении котельных также необходимо обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для этого на котельных необходимо выполнить:

- установку узлов учета тепловой энергии;

- установку узлов учета природного газа;

- установку термозапорного клапана на вводном газопроводе в здание котельной;

- установку систем контроля за содержанием метана в воздухе и окиси углерода в помещениях котельных.

4.2. В связи с капитальным ремонтом и вводом в эксплуатацию детского сада в п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 5, присоединённая нагрузка в котельной по ул. Ленина, 3 (которая отапливает школу) увеличится и будет составлять 0,6 Гкал/час.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления и вентиляции здания, принадлежащего МБУЗ «ЦРБ» Сальского района, присоединённого к котельной по ул. Самохвалова, 6 останется прежним.

Перечень котельных установок в п. Конезавод имени Будённого после проведения модернизации и техперевооружения:

Таблица № 2

| № п/п | Адрес котельной установки | Мощность, Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Установленное оборудование | Количество котлов, шт. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Ленина, 3 | 0,735 | 0,600 | Гидроник-280 | 3 | газ |
| 2 | п. Конезавод имени Будённого, ул. Самохвалова, 6 | 0,306 | 0,120 | Гидроник-118 | 3 | газ |

Потребность в природном газе после модернизации котельных составит:

- ул. Ленина, 3                      0,171 м3/час.

- ул. Самохвалова, 6            0,034 м3/час.

4.3. Тепловые сети.

Модернизация тепловых сетей необходима для безотказной работы системы (сохранения температуры в помещениях). Модернизация предусматривает применение новых технологий: бесканальная прокладка тепловых сетей из предварительно изолированных трубопроводов с применением системы слежения за влажностью изоляции. Применение таких технологий способствует уменьшению тепловых потерь через изоляцию, уменьшает утечки воды, увеличивает срок службы тепловых сетей.

Бесканальная прокладка тепловых сетей : школа – ф150, 88 п. м; детский сад – ф150, 100 п. м.

5. Выводы

Модернизация и техперевооружение теплоисточников и тепловых сетей позволяет предотвратить ущерб от недоотпуска и потерь тепловой энергии. Перевод угольных котельных на газ является эффективным мероприятием.

План теплосетей

п. Манычстрой, ул. Нефтяников

п. Конезавод имени Буденного

ул. Ленина,3

п. Конезавод имени Буденного

ул. Самохвалова,6